## Decken LSP Rechner MG V1.03
Datum:
Projekt:
Bearbeiter:
Deckenlautsprecher Kalkulator
Ermittelt die Anzahl und die benötigte Eingangsleistung der LSP, mit Indikation des STI
Eingabe
|  |  | Raum länge | 40 | m |  |  |  |  | Errechnet
|  |  | Raum breite | 20 | m
|  |  | Decken/ Montagehöhe | 4 | m
|  |  | Ohrhöhe | 1.5 | m
|  |  | LSP Kennschalldruck (1W/1m) | 90 | dB |  | System | Anordnung | LSP Anzahl | LSP Abstände | Standardwerte Ansteuerleistung pro LSP (W) | Ansteuerleistung gemittelt gesamt (W) | Indikation bester flächenbezogener STI Wert | Indikation schlechtester flächenbezogener STI Wert | STI Kommentar | Direktfeld Indikation Ungleich mässigkeit (dB) | 0.53 | 0.45 | 0.4 | 0.3
|  |  | gewünschter Pegel auf der Hörfläche | 80 | dB |  | Kante zu Kante |  | 32 | 5 | 0.75 | 24 | 0.51647 | 0.36153 | befriedigend | 5 | 40 | 8 | 12 | 40
|  |  | Abstrahlwinkel des LSP | 90 | Grad |  | Kante zu Kante hexagonal |  | 36.9515 | 5 | 0.75 | 27.7136 | 0.50098 | 0.38074 | befriedigend | 4 | 50 | 10 | 7 | 33
|  | für STI Berechnung: Nachhallzeit gemittelt 500Hz bis 4 kHz |  | 2 | Sek |  | min. Überlappung |  | 64 | 3.535 | 0.75 | 48 | 0.46482 | 0.42299 | befriedigend | 2 | 85 | 10 | 4 | 1
[7 empty] | min. Überlappung hexagonal |  | 73.903 | 4.3301 | 0.75 | 55.4273 | 0.45966 | 0.43668 | befriedigend | 1.5 | 91 | 6 | 2 | 1
|  |  | Radius beschallte Fläche | 2.5 | m |  | Center zu Center |  | 128 | 2.5 | 0.75 | 96 | 0.44933 | 0.42686 | befriedigend | 1 | 94 | 3 | 2 | 1
|  |  | beschallte Fläche pro LSP | 10.3342 | m² |  | Center zu Center hexagonal |  | 147.806 | 2.5 | 0.75 | 110.8545 | 0.44416 | 0.43084 | befriedigend | 0.5 | 97 | 1 | 1 | 1
|  |  | beschallte Fläche gesamt | 800 | m² | [5 empty] | (StandardWerte: 0,75;1,5;3;6;15;30;60 Watt)
|  |  |  | STI | Kommentar |  | Urheber: Richard Merget Hirtengarten 7 63456 Hanau
|  | Indikation aufgrund der Raumdaten max. möglicher STI: |  | 0.51647 | befriedigend |  | Ohne jede Gewähr; nur Eigenverwendung; jegliche Haftung ist ausgeschlossen
Achtung: STI < 0,5 bedeutet Normanforderung nicht erfüllt
Q (90°) | 6
[5 empty] | Hochzahl für Wirkungsgrad | -2.2
dB Verlust über Entfernung | 7.9588 | db |  |  | Wirkungsgrad Einzelsystem | 0.0063096 | 0.631%
[5 empty] | Pak Einzelsystem | 0.0047322 | Watt
Pegel in 1m erforderlich | 87.9588 | db |  |  |  |  | rechteck | hexa
Pegel der absolut aufgeholt werden muss | -2.0412 | db |  |  |  | Pak alle Systeme diffus stationär | 0.15143 | 0.17486 | kante kante | Watt
Leistung um Diff Pegel aufzuholen | 0.625 | Watt |  |  |  |  | 0.30286 | 0.34972 | min überlapp | Watt
Auf Standardwerte gerechnet | 0.75 | Watt |  |  |  |  | 0.60572 | 0.69944 | center center | Watt
[6 empty] | Bezugssschallleistung 10 hoch -12 diffus stationär | 111.8021 | 112.4269 | kante kante | dB
[7 empty] | 114.8124 | 115.4372 | min überlapp | dB
rh = 0,057 mal Wurzel V/T60 | [6 empty] | 117.8227 | 118.4475 | center center | dB
Hallradius | 2.28 | Meter
[6 empty] | Direktschallpegel gemittelt | 77 | 78 |  | dB | Lp diffus | 85.5834 |  | 85.5834
[7 empty] | 79 | 80 |  | dB |  | 85.5834 |  | 85.5834
[7 empty] | 81 | 81.5 |  | dB |  | 85.5834 |  | 85.5834
Schalleistungspegel gleich Lp plus 10log Q/4pi*r²
[6 empty] | Q Faktor gesamt | 0.1875 | 0.16237 | kante kante | dB
Beschallungsentfernung Hörfläche | 2.5 | [5 empty] | 0.09375 | 0.081187 | min überlapp | dB
zum Quadrat | 6.25 | [5 empty] | 0.046875 | 0.040594 | center center | dB
(r/rh)² | 0.83174 |  |  |  |  | 4*pi*r² | 78.5 |  |  | m²
Alcons = 0,625 * T60* (r/rh)²
[6 empty] | Q/4pir² | 0.0023885 | 0.0020685
Lp diffus = Lw -10log Aquer/4m² | [6 empty] | 0.0011943 | 0.0010342
[7 empty] | 0.00059713 | 0.00051712
[6 empty] | log Q/4pir² | -2.6219 | -2.6844
[7 empty] | -2.9229 | -2.9854
[7 empty] | -3.2239 | -3.2864
[6 empty] | absolut | 2.6219 | 2.6844
[7 empty] | 2.9229 | 2.9854
[7 empty] | 3.2239 | 3.2864
[6 empty] | Bezugssschallleistung 10 hoch -12 direkt | 103.2187 | 104.8435 | kante kante | dB
[7 empty] | 108.229 | 109.8538 | min überlapp | dB
[7 empty] | 113.2393 | 114.3641 | center center | dB
STI
[6 empty] | Alcons1 | 10.39% | 9.041% | 0.53227 | 0.56013
[7 empty] | 7.604% | 6.353% | 0.59473 | 0.63062
[7 empty] | 5.059% | 4.463% | 0.67611 | 0.70116
[6 empty] | Alcons durchschnitt über Raumdaten | 1.04%
[6 empty] | STI | 0.99223
Lp diffus
LSP Anzahl
|  | Abstand Mitte /Mitte am Boden |  | Direktfaktor |  |  | Anzahl
|  | 20 | 12 | 1.5 |  |  | LSP 35msec | LSP Faktor | ALC | Korrekturfakt. | ALC korr | STI |  |  | ALC2 | Q ges | Volumen m³
|  |  | 10 | 2 |  | 0 | 3.2 | 9 | 11.25 | 1 | 11.25 | 0.51647 |  |  | 4.167% | 6 | 3200
|  |  | 9 | 2.5 |  |  | 6.4 | 9 | 11.25 | 1 | 11.25 | 0.51647 |  |  | 8.333% | 6 | 3200
|  |  | 8 | 3 |  |  | 12.8 | 9 | 11.25 | 1 | 11.25 | 0.51647 |  |  | 16.67% | 6 | 3200
|  |  | 7 | 3.5 |  |  | 3.6952 | 9 | 11.25 | 1 | 11.25 | 0.51647 |  |  | 4.811% | 6 | 3200
|  |  | 6 | 4.2 |  |  | 7.3903 | 9 | 11.25 | 1 | 11.25 | 0.51647 |  |  | 9.623% | 6 | 3200
|  |  | 5 | 5 |  |  | 14.7806 | 9 | 11.25 | 1 | 11.25 | 0.51647 |  |  | 19.25% | 6 | 3200
|  |  | 4 | 6
|  |  | 3 | 7
|  |  | 2.5 | 8
|  |  | 2 | 9
|  |  |  | 0.51647 | 0.51647
Note on F15: Loudspeaker sensitivity from spec sheet
Note on F16: Level desired @ listener
Note on F17: From loudspeaker spec sheet
Note on F20: Coverage radius of each loudspeaker at Ear Height.
Note on F21: Coverage area of each loudspeaker at Ear Height.

## Tabelle1
Berechtigung für | [Deckenlautsprecherrechner Merget Mai 2014.xlsx]Distributed Ldspk Coverage (7)
Bereichsname | Zellbereich | Kennwort geschützt | Benutzer und Gruppen
Bearbeitung | =$F$11:$F$17 | Nein | -